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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 2175/BVĐKCL-CNTT
[bookmark: _Hlk159589678]V/v mời chào thông số kỹ thuật
	Cai Lậy, ngày 16 tháng 10 năm 2026


Kính gửi: Các công ty, nhà cung cấp thiết bị Công nghệ thông tin tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy có nhu cầu thu thập thông số kỹ thuật để làm cơ sở tổ chức kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm “Nâng cấp Hệ thống camera (1 đầu ghi + 3 camera)”, cụ thể như sau:
1. [bookmark: _Hlk164580852]Thông tin của đơn vị mời chào thông số kỹ thuật:
· Đơn vị mời chào thông số kỹ thuật:
· Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, Khu phố Mỹ Trang, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp.
· [bookmark: _Hlk164581077]Thông tin liên hệ của bộ phận chịu trách nhiệm tiếp nhận thông số kỹ thuật:
· Ông Lương Minh Thành, Phòng Công nghệ thông tin. Số điện thoại: 0903 911 765. Email: cailay.bvdkkv@dongthap.gov.vn
· Cách thức tiếp nhận thông số kỹ thuật:
· Nhận trực tiếp tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy (Phòng Công nghệ thông tin), địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, Khu phố Mỹ Trang, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp vào giờ hành chánh các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu. Ngoài bìa thư ghi rõ: “Báo thông số kỹ thuật Nâng cấp hệ thống camera”.
· Nhận qua email: cailay.bvdkkv@dongthap.gov.vn, nhận file mềm và bản scan hoặc file ký số.
·  Thời hạn tiếp nhận thông số kỹ thuật: kể từ ngày thông tin đăng tải thành công trên Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy đến hết ngày 22/10/2026. Các báo thông số kỹ thuật nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

2. Nội dung mời thông số kỹ thuật
Đính kèm Danh mục hàng hóa
3. Mẫu báo thông số kỹ thuật
· Nếu Quý nhà cung cấp có cung cấp hàng hóa, thiết bị nêu trên, đề nghị Quý nhà cung cấp gửi văn bản chào thông số kỹ thuật theo mẫu đính kèm và kèm theo catalouge/ các giấy tờ khác có liên quan (nếu có) về Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy để Bệnh viện tiến hành lập dự toán mua sắm, đấu thầu theo quy định.
Trân trọng cảm ơn./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng CNTT (để đăng tải)
- Lưu: VT, HSMS (Thành).
	Q. GIÁM ĐỐC










DANH MỤC HÀNG HÓA
(Kèm theo Công văn số 2175/BVĐKCL-CNTT ngày 16 tháng 10 năm 2026)
	Stt
	Tên hàng hóa
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Mô tả yêu cầu

	1
	Camera IP Dome
	37
	Cái
	- Loại: Camera IP, dạng bán cầu.
- Độ phân giải ≥ 4MP (2560×1440 pixel).
- Có Micro thu âm.
- Có khả năng chống bụi nước, va đập.
- Hỗ trợ PoE.
- Bao gồm nguồn.
- Bảo hành: ≥ 12 tháng.
- Năm sản xuất: 2026 trở về sau

	2
	Camera IP Thân
	20
	Cái
	- Loại: Camera IP, dạng thân trụ.
- Độ phân giải ≥ 4MP (2560×1440 pixel).
- Hỗ trợ phát hiện người và phương tiện.
- Có Micro thu âm.
- Có khả năng chống bụi nước, va đập.
- Hỗ trợ PoE.
- Bao gồm nguồn.
- Bảo hành: ≥ 12 tháng.
- Năm sản xuất: 2026 trở về sau

	3
	Cáp mạng
	10
	Thùng
	- Loại cáp: Cat5e – UTP.
- Tốc độ truyền tối đa: ≥ 1Gbps.
- Năm sản xuất: 2026 trở về sau

	4
	Thiết bị lưu trữ đầu ghi
	1
	Cái
	- Đầu ghi hình IP ≥ 64 kênh.
- Chuẩn nén ≥ H.265, ≥ H265+, ≥ H.264, ≥ H264+.
- Hỗ trợ ≥ 8 ổ cứng 3,5 inch.
- Hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 6, 10.
- Hỗ trợ ≥ 1 cổng sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu.
- Bảo hành: ≥ 12 tháng.
- Năm sản xuất: 2026 trở về sau

	5
	Ổ cứng lưu trữ
	4
	Cái
	- Dung lượng: ≥16 TB.
- Kích thước: 3,5 inch.
- Bảo hành: ≥ 5 năm
- Năm sản xuất: 2026 trở về sau

	6
	Đầu bấm mạng RJ45
	200
	Cái/ Hạt
	- Bấm đầu mạng RJ45 Cat5e UTP.
- Năm sản xuất: 2026 trở về sau

	7
	Nẹp 2,5P
	150
	Cây
	- Chất liệu: Nhựa PVC
- Kích thước: 25 x 14 mm (±2 mm)
- Chiều dài: ≥ 1,5 m
- Năm sản xuất: 2026 trở về sau

	8
	Nẹp 3P
	50
	Cây
	- Chất liệu: Nhựa PVC
- Kích thước: 30 x 16 mm (±2 mm)
- Chiều dài: ≥ 1,5 m
- Năm sản xuất: 2026 trở về sau

	9
	Nẹp 4P
	50
	Cây
	- Chất liệu: Nhựa PVC
- Kích thước: 40 x 25 mm (±2 mm)
- Chiều dài: ≥ 1,5 m
- Năm sản xuất: 2026 trở về sau

	Tổng cộng: 09 khoản






MẪU BÁO THÔNG SỐ KỸ THUẬT
[bookmark: _GoBack](Kèm theo Công văn số 2175/BVĐKCL-CNTT ngày 16 tháng 10 năm 2026)
Tên nhà cung cấp: … 
Địa chỉ: ….
Số điện thoại:…….	Email:…
BÁO THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đvt: đồng
	Stt
	Tên hàng hóa
	Tên thương mại
	Thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Ký hiệu/ Model
	Hãng sản xuất
	Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Bảo hành
	Chứng từ liên quan[footnoteRef:1] [1:  Nhà thầu cam kết cung cấp: CQ (hoặc giấy xuất xưởng hoặc giấy tờ tương đương); Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), tờ khai hải quan nếu là hàng hóa nhập khẩu khi giao hàng.] 

	Đơn giá
	Thành tiền

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:       khoản
	Tổng thành tiền:                          đồng (Bằng chữ:        )
(Giá đã bao gồm VAT, chi phí giao hàng và các chi phí liên quan)


Lưu ý:Công ty gửi báo thông số kỹ thuật điền đầy đủ thông tin các cột (1), (2), (3) nếu có, (4), (5) nếu có, (6), (7), (8) nếu có, (9), (10), (11), (12) nếu có, (13) nếu có, (14) nếu có.
Công ty có thể thay đổi mẫu bảng thông số kỹ thuật, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các thông tin yêu cầu. Tên thương mại có thể là tên thể hiện trên hóa đơn của hàng hóa.
		………., ngày …. tháng ….. năm 2026
  Người đại diện
	(ký tên, đóng dấu (nếu có))
