## 9.6.2022_9.6.2023
Mã hóa | MaDuoc | TenHang | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật | ĐVT | DongGoi | SoLuongThau | QuyetDinhThau | NgayCongBo | Hiệu lực hợp đồng | DonGia | SL trúng thầu còn nhập kho | số lượng sử dụng 12 tháng (9/6/22-9/6/23) | Tồn 9/6/2023
1 | TeCV8 | Test chỉ thị màu 1248 | Chỉ thị hóa học kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng máy hấp nhiệt độ thấp công nghệ Plasma và H2O2 (hydrogenperoxide) | Chỉ thị hóa học dùng cho quy trình tiệt khuẩn công nghệ Plasma với hơi hóa chất Hydrogen Peroxide. Thiết kế dạng que giấy dài có vạch mực chỉ thị hóa học. Vạch mực chuyển màu đồng nhất sau khi kết thúc chu trình tiệt khuẩn đạt các điều kiện tiệt khuẩn bằng công nghệ Plasma - hơi Hydrogen Peroxide. | Que |  | 1000 | 1356/QĐ-BVĐKCL | 2022-08-30 | 2022-12-28 | 7500 | 0 | 1000 | 0
1 | 12QV4 | 1248 Que giấy chỉ thị hóa học kiểm tra tiệt khuẩn H2O2 105 x 18mm | Chỉ thị hóa học kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng máy hấp nhiệt độ thấp công nghệ Plasma và H2O2 (hydrogen peroxide) | Điều kiện: Đổi màu khi tiếp xúc 6 phút tại 50 độ C, 2.3 mg/l H2O2. Kích thước: 105 x 18mm. | Que |  | 1000 | 743/QĐ-BVĐKCL | 2022-04-27 | 2022-07-27 | 7500 | 0 | 250 | 0
1 | GiTV6 | Giấy thử (chỉ thị hóa học) 3M 1248 dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế_HT | 0 | 0 | Miếng | khổ 4in x 4in, 250 miếng/gói, 4 gói/thùng | 250 | HT_BB 13/BB-QLCL | 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
1 | 12QV6 | 1248 Que giấy chỉ thị hóa học kiểm tra tiệt khuẩn H2O2 105 x 18mm_HT | 0 | 0 | Que |  | 250 | BBTH15-15/8/2022 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
1 | TeCV7 | Test chỉ thị màu 1248_HT | 0 | 0 | Que |  | 500 | HT_BB 21/BB-QLCL | 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
1 | 3MTV | 3M TM Attest TM Vaporized Hydrogen Peroxide Tri-Metric Chemical Indicator 1348_HT | 0 | 0 | Miếng |  | 250 | BBTH28/041022 | 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
1 | ChTV40 | Chỉ thị hóa học sử dụng cho kiểm soát các quá trình khử trùng Plasma hoặc H2O2 (CD42)_HT | 0 | 0 | Miếng | 250 miếng/gói | 5 | BB05-16/01/23 | 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0
1 | ChTV43 | Chỉ thị hóa học dùng cho tiệt khuẩn- Hydrogen Peroxide 2cm x 10cm | Chỉ thị hóa học kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng máy hấp nhiệt độ thấp công nghệ Plasma và H2O2 (hydrogen peroxide) | Chỉ thị hóa học dùng cho quy trình tiệt khuẩn công nghệ Plasma với hơi hóa chất Hydrogen Peroxide. Thiết kế dạng que giấy dài có vạch mực chỉ thị hóa học. Vạch mực chuyển màu đồng nhất sau khi kết thúc chu trình tiệt khuẩn đạt các điều kiện tiệt khuẩn bằng công nghệ Plasma - hơi Hydrogen Peroxide. | Que | 250 que/ Gói | 4500 | 1500/QĐ-BVĐKCL | 2022-09-27 | 2023-10-04 | 7700 | 2000 | 1250 | 1250
1 Total |  | Chỉ thị hóa học dùng cho tiệt khuẩn- Hydrogen Peroxide 2cm x 10cm | Chỉ thị hóa học kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng máy hấp nhiệt độ thấp công nghệ Plasma và H2O2 (hydrogen peroxide) | Chỉ thị hóa học dùng cho quy trình tiệt khuẩn công nghệ Plasma với hơi hóa chất Hydrogen Peroxide. Thiết kế dạng que giấy dài có vạch mực chỉ thị hóa học. Vạch mực chuyển màu đồng nhất sau khi kết thúc chu trình tiệt khuẩn đạt các điều kiện tiệt khuẩn bằng công nghệ Plasma - hơi Hydrogen Peroxide. | Que | 250 que/ Gói | 4500 | 1500/QĐ-BVĐKCL | 2022-09-27 | 2023-10-04 | 7700 | 2000 | 5000 | 1250
2 | AsiV5 | Asi-Iodine 500ml | Dung dịch sát khuẩn ngoài da | Thành phần chứa Povidone Iodine 10% kl/tt; tương đương 1,2% kl/tt iod tự do. Chai 500ml | Chai | Thùng 20 chai | 950 | 819/QĐ-BVĐKCL | 2023-06-01 | 2024-06-02 | 63000 | 710 | 24 | 216
2 | AsCV5 | Asi-Iodine chai 500ml | Dung dịch sát khuẩn ngoài da | Thành phần chứa Povidone Iodine 10% kl/tt; tương đương 1% kl/tt iod tự do. | Chai | Chai 500ml | 180 | 1542/QĐ-BVĐKCL | 2021-12-27 | 2022-03-30 | 56700 | 0 | 32 | 0
2 | AsCV6 | Asi-Iodine chai 500ml | Dung dịch sát khuẩn ngoài da | Thành phần chứa Povidone Iodine 10% kl/tt; tương đương 1% kl/tt iod tự do chai 500ml | Chai |  | 128 | 743/QĐ-BVĐKCL | 2022-04-27 | 2022-08-25 | 64050 | 0 | 117 | 0
2 | AsCV7 | Asi-Iodine chai 500ml | Dung dịch sát khuẩn ngoài da | Thành phần chứa Povidone Iodine 10% kl/tt; tương đương 1% kl/tt iod tự do. Chai 500ml | Chai | Chai 500ml | 100 | 1356/QĐ-BVĐKCL | 2022-08-30 | 0 | 64050 | 0 | 100 | 0
2 | AsCV8 | Asi-Iodine chai 500ml | Dung dịch sát khuẩn ngoài da | Thành phần chứa Povidone Iodine 10% kl/tt; tương đương 1% kl/tt iod tự do. Chai 500ml | Chai |  | 400 | 1898/QĐ-BVĐKCL | 2022-12-09 | 2023-03-11 | 64050 | 0 | 400 | 0
2 Total |  | Asi-Iodine 500ml | Dung dịch sát khuẩn ngoài da | Thành phần chứa Povidone Iodine 10% kl/tt; tương đương 1,2% kl/tt iod tự do. Chai 500ml | Chai | Thùng 20 chai | 950 | 819/QĐ-BVĐKCL | 2023-06-01 | 2024-06-02 | 63000 | 710 | 673 | 216
3 | BaKV36 | Băng keo có gạc vô trùng (90mm x 150mm) | Băng keo có gạc vô trùng (90mm x 150mm) | 0 | Miếng | Hộp 25 miếng | 190 | 748/QĐ-SYT | 2020-05-05 | 2021-05-10 | 4000 | 0 | 0 | 38
3 | BaKV42 | Băng keo có gạc vô trùng (90mm x 150mm) | Băng keo có gạc vô trùng (90mm x 150mm) | Kích thước 90mm x 150mm | Miếng | Gói 1 miếng | 345 | 969/QĐ-BV | 2020-10-14 | 2021-01-27 | 4000 | 0 | 0 | 191
3 Total |  | Băng keo có gạc vô trùng (90mm x 150mm) | Băng keo có gạc vô trùng (90mm x 150mm) | Kích thước 90mm x 150mm | Miếng | Gói 1 miếng | 345 | 969/QĐ-BV | 2020-10-14 | 2021-01-27 | 4000 | 0 | 0 | 229
4 | BaKV43 | Băng keo có gạc vô trùng 90mm x 100mm | Băng keo có gạc vô trùng 90mm x 100mm | Kích thước 90mm x 100mm | Miếng | Gói 1 miếng | 3625 | 969/QĐ-BV | 2020-10-14 | 2021-01-27 | 3000 | 0 | 513 | 0
4 | BaKV53 | Băng keo có gạc vô trùng 9cm x 10cm (Clivex Sterile Non woven Wound Dressing 9cm x 10cm) | Băng keo có gạc vô trùng 90mm x 100mm | Kích thước: 90mm x 100mm | Miếng | Hộp 25 miếng | 1000 | 655/QĐ-BVĐKCL | 2022-04-08 | 2023-04-15 | 2500 | 0 | 1000 | 0
4 | BaGV4 | Băng gạc vô trùng Young Wound dressing 9cm x 10cm | Băng keo có gạc vô trùng | Kích thước: 90mm x 100mm. Bằng sợi polyester, bằng Elastic Non-woven fabric, co giãn, thông thoáng. Keo acrylic không dị ứng. Gạc thấm hút mạnh với màng PE không gây dính vết thương, tiệt trùng | Miếng | hộp 50 miếng | 2500 | 431/QĐ-BVĐKCL | 2023-03-13 | 2024-03-13 | 3990 | 1200 | 700 | 600
4 Total |  | Băng gạc vô trùng Young Wound dressing 9cm x 10cm | Băng keo có gạc vô trùng | Kích thước: 90mm x 100mm. Bằng sợi polyester, bằng Elastic Non-woven fabric, co giãn, thông thoáng. Keo acrylic không dị ứng. Gạc thấm hút mạnh với màng PE không gây dính vết thương, tiệt trùng | Miếng | hộp 50 miếng | 2500 | 431/QĐ-BVĐKCL | 2023-03-13 | 2024-03-13 | 3990 | 1200 | 2213 | 600
5 | BaBV18 | Băng bột bó 4IN (10cm x 2,7m) | Băng bột bó 4IN (10cm x 2,7m) | 0 | Cuốn | Gói 1 cuộn | 6700 | 1264/QĐ-BV | 2020-12-31 | 2021-04-14 | 6500 | 0 | 122 | 0
5 | BaBV23 | Băng bột bó xương 10cm x 2.7m (PLASTER OF PARIS BANDAGE 10CM*2.7M) | Băng bột bó 4IN (10cm x2.7m) | Băng bột bó 4IN, Bột thạch cao nguyên chất 98%, không sử dụng dung môi. Thời gian đông kết từ 2-5 phút. Gạc chất liệu cotton. Kích thước 10cm x 2.7m | Cuộn | Túi 1 cuộn | 6500 | 954/QĐ-BVĐKCL | 2022-06-20 | 2023-06-21 | 7500 | 0 | 5874 | 534
5 | BaCV34 | Băng cố định vết gãy trong chấn thương chỉnh hình 10cm x 270cm | Băng bột bó 4IN | Băng bột bó 4IN. Bột thạch cao nguyên chất 97,2%, không sử dụng dung môi. Thời gian đông kết khoản 3,49 phút. Gạc chất liệu cotton. Kích thước: 10cm x 2.7m | Cuộn | thùng 120 cuộn | 4850 | 431/QĐ-BVĐKCL | 2023-03-13 | 2024-03-13 | 8820 | 4250 | 0 | 600
5 Total |  | Băng cố định vết gãy trong chấn thương chỉnh hình 10cm x 270cm | Băng bột bó 4IN | Băng bột bó 4IN. Bột thạch cao nguyên chất 97,2%, không sử dụng dung môi. Thời gian đông kết khoản 3,49 phút. Gạc chất liệu cotton. Kích thước: 10cm x 2.7m | Cuộn | thùng 120 cuộn | 4850 | 431/QĐ-BVĐKCL | 2023-03-13 | 2024-03-13 | 8820 | 4250 | 5996 | 1134
6 | BaEV2 | Băng Eurogo (20mm*60mm, hộp 100 miếng) | Băng keo cá nhân | Băng cá nhân vải co giãn, thông thoáng, keo oxit kẽm không gây kích ứng da. Băng có gạc nằm gọn trong băng và phủ lưới chống dính không gây dính vào vết thương. Kích thước 2cm x 6cm. | Miếng | Hộp 100 | 14000 | 650/QĐ-BVĐKCL | 2021-07-06 | 2021-10-06 | 198 | 0 | 1565 | 0
6 | UrDV | Urgo Durable 2cm x 6cm | Băng keo cá nhân (20mm x 60 mm) | Băng cá nhân vải co giãn, thông thoáng, keo oxit kẽm không gây kích ứng da. Băng có gạc nằm gọn trong băng và phủ lưới chống dính không gây dính vào vết thương. Kích thước 20mm x 60mm. | Miếng | 102 miếng/Hộp | 4500 | 959/QĐ-BVĐKCL | 2022-06-21 | 2023-06-21 | 651 | 0 | 3070 | 1430
6 | FiGV | First Go 20mm x 60mm | Băng keo cá nhân (20mm x 60 mm) | Băng cá nhân vải co giãn, thông thoáng, keo oxit kẽm không gây kích ứng da. Băng có gạc nằm gọn trong băng và phủ lưới chống dính không gây dính vào vết thương. Kích thước 20mm x 60mm. | Miếng | 102 miếng/Hộp | 21000 | 959/QĐ-BVĐKCL | 2022-06-21 | 2023-06-21 | 189 | 0 | 21000 | 0
6 | FiGV1 | First Go 20mm x 60mm | Băng keo cá nhân (20mm*60mm) | Băng cá nhân vải co giãn, thông thoáng, keo oxit kẽm không gây kích ứng da. Băng có gạc nằm gọn trong băng và phủ lưới chống dính không gây dính vào vết thương. Kích thước 20mm x 60mm | Miếng | 102 miếng/Hộp | 27100 | 1829/QĐ-BVĐKCL | 2022-11-30 | 2023-05-28 | 210 | 0 | 25403 | 1697
6 | FiGV2 | First go 20mm x 60mm | Băng keo cá nhân | Băng cá nhân vải co giãn, thông thoáng, keo oxit kẽm không gây kích ứng da, lụa bằng Viscose và polymide co giãn. Băng có gạc nằm gọn trong băng và phủ lưới chống dính không gây dính vào vết thương. Kích thước 20mm x 60mm | Miếng | hộp 100 miếng | 54750 | 431/QĐ-BVĐKCL | 2023-03-13 | 2024-03-13 | 210 | 43550 | 0 | 11200
6 Total |  | First go 20mm x 60mm | Băng keo cá nhân | Băng cá nhân vải co giãn, thông thoáng, keo oxit kẽm không gây kích ứng da, lụa bằng Viscose và polymide co giãn. Băng có gạc nằm gọn trong băng và phủ lưới chống dính không gây dính vào vết thương. Kích thước 20mm x 60mm | Miếng | hộp 100 miếng | 54750 | 431/QĐ-BVĐKCL | 2023-03-13 | 2024-03-13 | 210 | 43550 | 51038 | 14327
7 | BaKV50 | Băng keo có gạc vô trùng 90mm x300mm | Băng keo có gạc vô trùng 90mm x300mm | Băng dính vô trùng vải không dệt, có gạc, size 90mmx300mm, chất liệu băng vải sợi Polyester không đan dệt, keo Acrylic, gạc phủ lớp lưới polyethylene. | Miếng | Hộp 25 miếng | 3000 | 1197/QĐ-BVĐKCL | 2021-11-05 | 2022-01-09 | 6500 | 0 | 1436 | 0
7 | BaKV54 | Băng keo có gạc vô trùng 9cm x 25cm (Clivex Sterile Non woven Wound Dressing 9cm x 25cm) | Băng keo có gạc vô trùng 90mm x 250mm | Kích thước: 90mm x 250mm | Miếng | Hộp 25 miếng | 3500 | 655/QĐ-BVĐKCL | 2022-04-08 | 2023-04-15 | 3900 | 0 | 1106 | 2394
7 Total |  | Băng keo có gạc vô trùng 9cm x 25cm (Clivex Sterile Non woven Wound Dressing 9cm x 25cm) | Băng keo có gạc vô trùng 90mm x 250mm | Kích thước: 90mm x 250mm | Miếng | Hộp 25 miếng | 3500 | 655/QĐ-BVĐKCL | 2022-04-08 | 2023-04-15 | 3900 | 0 | 2542 | 2394
8 | ChTV26 | Chỉ thị hóa học đa thông số (1243A) | Chỉ thị hóa học đa thông số (test thử áp xuất) | Chỉ thị hóa học dùng để kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn bằng hơi nước. Đo lường 3 thông số (thời gian-nhiệt độ-áp suất). | Miếng | Gói 500 miếng | 10 | 1300/QĐ-BVĐKCL | 2021-11-24 | 2022-03-02 | 1650000 | 0 | 2000 | 0
8 | GiTV7 | Giấy tẩm chất thử (Chỉ thị hóa học) dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng hơi nước - Mã hàng 124 | 0 | 0 | Miếng |  | 16000 | BBTH10-12/7/22 | 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0
8 | 12CV2 | 1243A Chỉ thị hóa học kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn đồ vải bằng máy hấp hơi nước | Chỉ thị hóa học đa thông số kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng hơi nước từ 121oC - 134oC | Chỉ thị hóa học đặt bên trong gói dụng cụ dùng tiệt khuẩn dụng cụ y tế, đo lường ba thông số (thời gian - nhiệt độ - áp suất). Vạch mực chỉ thị giúp nhận biết, kiểm chứng kết quả và chuyển màu đồng nhất sau khi kết thúc chu trình tiệt khuẩn đạt các điều kiện tiệt khuẩn. Sử dụng cho chu trình tiệt khuẩn hơi nước 1210C và 1320C - 1340C | Miếng | 500 miếng/ gói | 3000 | 1500/QĐ-BVĐKCL | 2022-09-27 | 2023-10-04 | 3300 | 0 | 2500 | 500
8 Total |  | 1243A Chỉ thị hóa học kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn đồ vải bằng máy hấp hơi nước | Chỉ thị hóa học đa thông số kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng hơi nước từ 121oC - 134oC | Chỉ thị hóa học đặt bên trong gói dụng cụ dùng tiệt khuẩn dụng cụ y tế, đo lường ba thông số (thời gian - nhiệt độ - áp suất). Vạch mực chỉ thị giúp nhận biết, kiểm chứng kết quả và chuyển màu đồng nhất sau khi kết thúc chu trình tiệt khuẩn đạt các điều kiện tiệt khuẩn. Sử dụng cho chu trình tiệt khuẩn hơi nước 1210C và 1320C - 1340C | Miếng | 500 miếng/ gói | 3000 | 1500/QĐ-BVĐKCL | 2022-09-27 | 2023-10-04 | 3300 | 0 | 9000 | 500
9 | AnEV3 | Anios’clean excel D (chai 1 lít) | Dung dịch làm sạch và khử khuẩn dụng cụ | Thành phần: + Hoạt chất Didecyldimethyl ammonium chloride 6,5% w/w + Chlorhexidine digluconate: 0,074% w/w, chất hoạt động bề mặt không ion, chất tạo màu, mùi, các thành phần khác. Chai 1 lít | Chai | Chai 1 lít | 315 | 1494/BVĐKCL-KD | 2021-12-17 | 2022-03-20 | 310800 | 0 | 67 | 0
9 | MEDV | MEGASEPT D+P | Dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình | Hoạt chất: Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC) 10% (w/w) , Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride (PHMB) 1,5% (w/w).Chất hoạt động bề mặt: Fatty Alcohol Ethoxylate.Chất khóa ion Mg2+, Ca2+: EDTA Tetrasodium.Chất chỉnh pH : Phosphoric acid, Citric Acid.Chất chống ăn mòn, chất tạo màu và hương liệu. | Chai | Chai 1 lít | 240 | 678/QĐ-BVĐKCL | 2022-04-13 | 2023-04-15 | 249900 | 0 | 227 | 13
9 | MEDV2 | MEGASEPT D+P | Dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình | Dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình dụng cụ y tế chứa thành phần hoạt chất: Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC) 10% (w/w) , Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride (PHMB) 1,5% (w/w), chất hoạt động bề mặt, chất chống ăn mòn... Phổ diệt khuẩn rộng, diệt vi khuẩn, nấm, trực khuẩn lao...Chai 1 lít. | Chai | Chai 1 Lít/ Thùng 12 chai | 370 | 251/QĐ-BVĐKCL | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 260000 | 310 | 12 | 48
9 Total |  | MEGASEPT D+P | Dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình | Dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình dụng cụ y tế chứa thành phần hoạt chất: Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC) 10% (w/w) , Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride (PHMB) 1,5% (w/w), chất hoạt động bề mặt, chất chống ăn mòn... Phổ diệt khuẩn rộng, diệt vi khuẩn, nấm, trực khuẩn lao...Chai 1 lít. | Chai | Chai 1 Lít/ Thùng 12 chai | 370 | 251/QĐ-BVĐKCL | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 260000 | 310 | 306 | 61
10 | ASCV4 | ASI-Spray, can 5 lít | Dung dịch khử trùng thành phần chính: Didecyldimethylammonium chloride,Polyhexa-methylene biguanide hydrochloride. | 0 | Bình | thùng 4 | 5 | 731/QĐ-SYT | 2020-05-04 | 2021-05-07 | 840000 | 0 | 1 | 0
10 | MESV13 | MEGASEPT SURFACE - RTU | Dung dịch tẩy rửa và khử trùng các bề mặt có diện tích nhỏ | Hoạt chất: Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC) 0,1% (w/w), Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride (PHMB) 0,1 % (w/w), Ethanol 30% (w/w).Chất hoạt động bề mặt: Fatty Alcohol Ethoxylate.Chất khóa ion Mg2+, Ca2+: EDTA Tetrasodium.Chất chỉnh pH : Phosphoric acid, Citric Acid.Chất chống ăn mòn, hương liệu. | Chai | Chai 750ml | 2 | 678/QĐ-BVĐKCL | 2022-04-13 | 2023-04-15 | 132300 | 0 | 2 | 0
10 | MESV14 | MEGASEPT SURFACE - RTU | Dung dịch tẩy rửa và khử trùng các bề mặt có diện tích nhỏ | Hoạt chất: Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC) 0,1% (w/w), Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride (PHMB) 0,1 % (w/w), Ethanol 30% (w/w).Chất hoạt động bề mặt: Fatty Alcohol Ethoxylate.Chất khóa ion Mg2+, Ca2+: EDTA Tetrasodium.Chất chỉnh pH : Phosphoric acid, Citric Acid.Chất chống ăn mòn, hương liệu. | Can | Can 5 lít | 4 | ĐX 30/9/22 | 2022-09-30 | 0 | 725000 | 0 | 1 | 3
10 Total |  | MEGASEPT SURFACE - RTU | Dung dịch tẩy rửa và khử trùng các bề mặt có diện tích nhỏ | Hoạt chất: Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC) 0,1% (w/w), Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride (PHMB) 0,1 % (w/w), Ethanol 30% (w/w).Chất hoạt động bề mặt: Fatty Alcohol Ethoxylate.Chất khóa ion Mg2+, Ca2+: EDTA Tetrasodium.Chất chỉnh pH : Phosphoric acid, Citric Acid.Chất chống ăn mòn, hương liệu. | Can | Can 5 lít | 4 | ĐX 30/9/22 | 2022-09-30 | 0 | 725000 | 0 | 2.5 | 3
11 | ALZV2 | ALFASEPT Z-3PLUS | Dung dịch khử khuẩn Thành phần: Hoạt chất khử khuẩn: 6,3% N,N- didecyl- N-methyl- poly (oxyethyl) ammonium propionate + 1% Polyhexamethylene biguanide chloride. | 0 | Chai | chai/ 1000ml | 132 | 406/QĐ-BVĐKCL | 2021-05-07 | 2022-03-07 | 294000 | 0 | 1 | 0
11 | ALZV3 | ALFASEPT Z-3PLUS | Dung dịch khử khuẩn | Dung dịch khử khuẩn Thành phần: Hoạt chất khử khuẩn: 6,3% N,N- didecyl- N-methyl- poly (oxyethyl) ammonium propionate + 1% Polyhexamethylene biguanide chloride. | Chai | chai/ 1000ml | 35 | 763/QĐ-BVĐKCL | 2021-07-30 | 2021-11-01 | 294000 | 0 | 8 | 0
11 | MEZV | MEGASEPT Z-3PLUS | Dung dịch khử khuẩn | Hoạt chất: N,N-didecyl-N-methyl-poly (oxyethyl) ammonium propionate 6,5% (w/w), Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride 1,5% (w/w).Hệ enzyme: Protease, Lipase, Amylase.Chất hoạt động bề mặt non-ionic: PO-EO-block polymer,Fatty alcohol alkoxylate.Chất chỉnh pH: Acid citric, Triethanolamine.Chất tạo màu, hương liệu. | Chai | Chai 1 lít | 100 | 678/QĐ-BVĐKCL | 2022-04-13 | 2023-04-15 | 399000 | 0 | 100 | 0
11 | MEZV1 | MEGASEPT Z-3 FORTE | Dung dich khử khuẩn mức độ trung bình hệ đa Enzyme | Dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình dụng cụ y tế chứa thành phần: Hoạt chất: Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC) 7% (w/w), Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride (PHMB) 1,5% (w/w). Hệ enzyme: Protease, Lipase, Amylase. Chất hoạt động bề mặt, chất chống ăn mòn. Phổ diệt khuẩn rộng, diệt vi khuẩn, nấm, trực khuẩn lao...Chai 1 lít. | Chai | Chai 1 lít | 162 | 251/QĐ-BVĐKCL | 2023-02-28 | 2024-03-01 | 360000 | 114 | 39 | 9
11 Total |  | MEGASEPT Z-3 FORTE | Dung dich khử khuẩn mức độ trung bình hệ đa Enzyme | Dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình dụng cụ y tế chứa thành phần: Hoạt chất: Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC) 7% (w/w), Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride (PHMB) 1,5% (w/w). Hệ enzyme: Protease, Lipase, Amylase. Chất hoạt động bề mặt, chất chống ăn mòn. Phổ diệt khuẩn rộng, diệt vi khuẩn, nấm, trực khuẩn lao...Chai 1 lít. | Chai | Chai 1 lít | 162 | 251/QĐ-BVĐKCL | 2023-02-28 | 2024-03-01 | 360000 | 114 | 148 | 9
12 | ALCV17 | ALFASEPT CLEANSER 4 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật Thành phần chính: Chlorhexidine gluconate khoảng 4% kl/tt. | 0 | Bình | bình/5 lit | 36 | 406/QĐ-BVĐKCL | 2021-05-07 | 2022-03-07 | 735000 | 0 | 11 | 0
12 | AlCV29 | Alfasept cleanser 4 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong phẫu thuật. Thành phần chính: Chlorhexidine digluconate: 4% (w/w), chất dưỡng ẩm. Hiệu quả diệt khuẩn cao, phổ diệt khuẩn rộng, ức chế vi sinh vật phát triển sau khi sử dụng. Can 5 Lít | Can |  | 14 | 1356/QĐ-BVĐKCL | 2022-08-30 | 2023-01-02 | 703500 | 0 | 14 | 0
12 | TH.V | TH.A 4, can 5 lít | Dung dịch rửa tay phẫu thuật | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong phẩu thuật. Thành phần chính Chlorhexidine digluconate: 4% (w/w), chất dưỡng ẩm. Hiệu quả diệt khuẩn cao, phổ diệt khuẩn rộng, ức chế vi sinh vật phát triển sau khi sử dụng. Can 5 Lít | Can | Thùng 4 | 35 | 1402/QĐ-BVĐKCL | 2022-09-08 | 2023-09-25 | 777000 | 31 | 1 | 11
12 Total |  | TH.A 4, can 5 lít | Dung dịch rửa tay phẫu thuật | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong phẩu thuật. Thành phần chính Chlorhexidine digluconate: 4% (w/w), chất dưỡng ẩm. Hiệu quả diệt khuẩn cao, phổ diệt khuẩn rộng, ức chế vi sinh vật phát triển sau khi sử dụng. Can 5 Lít | Can | Thùng 4 | 35 | 1402/QĐ-BVĐKCL | 2022-09-08 | 2023-09-25 | 777000 | 31 | 26 | 11
13 | GaDV8 | Gạc dẫn lưu 2cm x 30cm x 6 lớp (tiệt trùng) | Gạc dẫn lưu 2cm x 30cm x 6 lớp | 0 | Miếng | gói 5 miếng | 2000 | 406/QĐ-BVĐKCL | 2021-05-07 | 2022-03-07 | 1050 | 0 | 190 | 625
13 | GaDV9 | Gạc dẫn lưu 2cm x 30cm x 6 lớp (tiệt trùng) | Gạc dẫn lưu 2cm x 30cm x 6 lớp | Gạc dẫn lưu 2cm x 30cm x 6 lớp (tiệt trùng) | Miếng | Gói 10 | 2000 | 897/QĐ-BVĐKCL | 2021-08-30 | 2021-11-30 | 1050 | 0 | 1680 | 320
13 Total |  | Gạc dẫn lưu 2cm x 30cm x 6 lớp (tiệt trùng) | Gạc dẫn lưu 2cm x 30cm x 6 lớp | Gạc dẫn lưu 2cm x 30cm x 6 lớp (tiệt trùng) | Miếng | Gói 10 | 2000 | 897/QĐ-BVĐKCL | 2021-08-30 | 2021-11-30 | 1050 |  | 1870 | 945
14 | GaDV10 | Gạc dẫn lưu 0.01m x 3m x 4 lớp (tiệt trùng) | Gạc dẫn lưu 0.01m x 3m x 4 lớp | Gạc dẫn lưu 0.01m x 3m x 4 lớp (tiệt trùng) | Cuộn | Bao 50 | 500 | 897/QĐ-BVĐKCL | 2021-08-30 | 2021-11-30 | 2100 | 0 | 50 | 0
14 Total |  | Gạc dẫn lưu 0.01m x 3m x 4 lớp (tiệt trùng) | Gạc dẫn lưu 0.01m x 3m x 4 lớp | Gạc dẫn lưu 0.01m x 3m x 4 lớp (tiệt trùng) | Cuộn | Bao 50 | 500 | 897/QĐ-BVĐKCL | 2021-08-30 | 2021-11-30 | 2100 |  | 50 | 0
15 | StSV | Steam sterilization indicator tape 12mm*55m [Băng keo chỉ thị nhiệt] | Băng keo chỉ thị nhiệt sử dụng trong hấp tiệt khuẩn nhiệt độ cao | Cuộn 12 mm x dài 55 mét, là một loại chỉ thị hóa học, dùng để dán cố định bên ngoài các gói dụng cụ cần tiệt khuẩn | Cuốn | Túi 1 cuộn | 85 | 1542/QĐ-BVĐKCL | 2021-12-27 | 2022-03-30 | 60000 | 0 | 72 | 0
15 | BaCV29 | Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước 12mm x 55m | Băng keo chỉ thị nhiệt sử dụng trong hấp tiệt khuẩn nhiệt độ cao | Băng keo giấy dạng cuộn không làm từ mũ cao su/không chứa chì. Chuyển màu sau khi qua tiệt khuẩn. Kích thước: Rộng 12 mm x dài ≥ 55 m, là một loại chỉ thị hóa học dùng để dán cố định bên ngoài các gói dụng cụ cần tiệt khuẩn, cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121 0C và 132 0C - 134 0C. | Cuộn |  | 50 | 1829/QĐ-BVĐKCL | 2022-11-30 | 2023-05-29 | 125000 | 0 | 34 | 16
15 Total |  | Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước 12mm x 55m | Băng keo chỉ thị nhiệt sử dụng trong hấp tiệt khuẩn nhiệt độ cao | Băng keo giấy dạng cuộn không làm từ mũ cao su/không chứa chì. Chuyển màu sau khi qua tiệt khuẩn. Kích thước: Rộng 12 mm x dài ≥ 55 m, là một loại chỉ thị hóa học dùng để dán cố định bên ngoài các gói dụng cụ cần tiệt khuẩn, cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121 0C và 132 0C - 134 0C. | Cuộn |  | 50 | 1829/QĐ-BVĐKCL | 2022-11-30 | 2023-05-29 | 125000 |  | 106 | 16
16 | UrgV4 | Urgoderm 10cm*2,5m | Băng keo cuộn co giãn 10cm x 2,5m | Kích thước 10cm x 2,5m. Băng không đan dệt bằng polyester, co giãn, keo acrylic, giấy lót có vạch in để sử dụng tiết kiệm | Cuộn |  | 150 | 179/QĐ-BVĐKCL | 2022-01-28 | 2022-04-28 | 68000 | 0 | 2 | 0
16 | UrgV5 | Urgoderm 10cm*2,5m | Băng keo cuộn co giãn 10cm x 2.5m | Kích thước 10cm x 2.5m. Băng không đan dệt bằng polyester, co giãn, keo acrylic, giấy lót có vạch in để sử dụng tiết kiệm. | Cuộn |  | 80 | 743/QĐ-BVĐKCL | 2022-04-27 | 2022-08-25 | 67900 | 0 | 45 | 0
16 | UrgV6 | Urgoderm 10cm x 2.5m | #N/A | #N/A | Cuộn | Hộp 4 cuộn | 1000 | 959/QĐ-BVĐKCL | 2022-06-21 | #N/A | 68040 | #N/A | 382 | 0
16 | UrgV7 | Urgoderm 10cm x 2.5m | Băng keo cuộn co giãn 10cm x 2.5m | Kích thước 10cm x 2.5m. Băng không đan dệt bằng polyester, co giãn, keo acrylic, giấy lót có vạch in để sử dụng tiết kiệm. | Cuộn | Hộp 4 cuộn | 1000 | 959/QĐ-BVĐKCL | 2022-06-21 | 2023-06-21 | 67900 | 0 | 297 | 301
16 | FiRV | Fix roll 10cm x 2.5m_HT | Băng keo cuộn co giãn 10cm x 2.5m | 0 | Cuộn | Hộp 1 cuộn | 20 | BBTH02-11/01/2023 | 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
16 | FiRV1 | Fix roll 10cm x 2.5m_HT L2 | Băng keo cuộn co giãn 10cm x 2.5m | 0 | Cuộn | Hộp 1 cuộn | 30 | BBTH09-08/02/2023 | 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
16 | FiRV2 | Fix roll 10cm x 2.5m_HT L3 | Băng keo cuộn co giãn 10cm x 2.5m | 0 | Cuộn | Hộp 1 cuộn | 20 | BBTH11-21/02/2023 | 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
16 Total |  | Urgoderm 10cm x 2.5m | Băng keo cuộn co giãn 10cm x 2.5m | Kích thước 10cm x 2.5m. Băng không đan dệt bằng polyester, co giãn, keo acrylic, giấy lót có vạch in để sử dụng tiết kiệm. | Cuộn | Hộp 4 cuộn | 1000 | 959/QĐ-BVĐKCL | 2022-06-21 | 2023-06-21 | 67900 |  | 796 | 301
17 | SteV7 | Steranios 2% 5 lít | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao | Thành phần: + Glutaraldehyde ≥ 2%;+ Dung dịch đệm pH=6 với sự hiện diện của chất xúc tác bề mặt.-Diệt nấm và virus: ngâm 10ph. Diệt bào tử: ngâm 1 giờ.-Dung dịch trong chậu ngâm tái sử dụng ≥ 28 ngày -Có test thử nồng độ đi kèm. Can 5 lít | Can |  |  | 678/QĐ-BVĐKCL | 2022-04-13 | 2023-04-14 | 388300 | 0 | 94 | 53
17 Total |  | Steranios 2% 5 lít | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao | Thành phần: + Glutaraldehyde ≥ 2%;+ Dung dịch đệm pH=6 với sự hiện diện của chất xúc tác bề mặt.-Diệt nấm và virus: ngâm 10ph. Diệt bào tử: ngâm 1 giờ.-Dung dịch trong chậu ngâm tái sử dụng ≥ 28 ngày -Có test thử nồng độ đi kèm. Can 5 lít | Can |  |  | 678/QĐ-BVĐKCL | 2022-04-13 | 2023-04-14 | 388300 |  | 94 | 53
18 | AnCV1 | Anios' Clean Excel D 5 lít | Dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình | Làm sạch và tiền khử khuẩn các dụng cụ nội khoa, ngoại khoa, dụng cụ không chịu nhiệt và dụng cụ nội soi. Thành phần: Didecyl dimethyl amonium chloride 6,5% (w/w), Chlorhexidine digluconate 0,074%, chất hoạt động bề mặt không ion, chất tạo màu, mùi, các thành phầm khác. Can 5 Lít | Can | Can 5 lít | 6 | 743/QĐ-BVĐKCL | 2022-04-27 | 2022-08-25 | 1434300 | 0 | 6 | 0
18 | AnEV4 | Anios’Clean excel D, 5 lít | Dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình | Dung dịch làm sạch và tiền khử khuẩn dụng cụ. Thành phần: Didecyl dimethyl ammonium chloride + Chlorhexidine digluconate, Chất hoạt động bề mặt, chất chống ắn mòn. Phổ diệt khuẩn rộng, diệt vi khuẩn, nấm, trực khuẩn lao, vius…Can 5 lít | Can | Thùng 4 | 30 | 1402/QĐ-BVĐKCL | 2022-09-08 | 2023-09-25 | 1518000 | 14 | 10 | 6
18 | MeDV1 | Megasept D+P | Dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình | Dung dịch làm sạch và tiền khử khuẩn dụng cụ y tế. Thành phần: Didecyl dimethyl ammonium chloride + Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride hoặc Chlorhexidine digluconate, Chất hoạt động bề mặt, chất chống ăn mòn. Phổ diệt khuẩn rộng, diệt vi khuẩn, nấm, trực khuẩn lao, virus…. Can 5 lít | Can | Can 5 lít | 10 | 1356/QĐ-BVĐKCL | 2022-08-30 | 2023-01-02 | 1245000 | 0 | 13 | 0
18 Total |  | Anios’Clean excel D, 5 lít | Dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình | Dung dịch làm sạch và tiền khử khuẩn dụng cụ. Thành phần: Didecyl dimethyl ammonium chloride + Chlorhexidine digluconate, Chất hoạt động bề mặt, chất chống ắn mòn. Phổ diệt khuẩn rộng, diệt vi khuẩn, nấm, trực khuẩn lao, vius…Can 5 lít | Can | Thùng 4 | 30 | 1402/QĐ-BVĐKCL | 2022-09-08 | 2023-09-25 | 1518000 | 14 | 29 | 6
19 | 12CV1 | 1295 Chỉ thị sinh học dùng trong tiệt khuẩn Plasma | Chỉ thị sinh học kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng máy hấp nhiệt độ thấp công nghệ Plasma và H2O2 (hydrogen peroxide) | Chỉ thị sinh học kiểm tra chất lượng hấp tiệt khuẩn máy hấp hơi nước nhiệt độ cao từ 121oC - 134oC | Túi | 30 ống/ túi | 2 | 678/QĐ-BVĐKCL | 2022-04-13 | 2023-04-14 | 8100000 | 0 | 2 | 0
19 | ChTV44 | Chỉ thị sinh học 3M AttestTM Biological Indicators 6.35cm x 1.27cm | Chỉ thị sinh học kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng máy hấp nhiệt độ thấp công nghệ Plasma và H2O2 (hydrogen peroxide) | * Chỉ thị sinh học 1295 (nắp màu hồng) được thiết kế đặc biệt, đáng tin cậy để kiểm tra chất lượng và kiểm soát nhanh chóng quá trình tiệt khuẩn bằng hydrogen peroxide hóa hơi. * Ống kín chứa bào tử kháng cao Geobacillus Stearothermophilus x 106 hoặc 106 theo chuẩn * Cho kết quả nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và sử dụng dễ dàng. * Đạt chuẩn ISO 11138-1:2007. * Cho kết quả trong 24 phút khi được ủ trong thiết bị 3M Attest Auto-reader 490/490M ở nhiệt độ 600C để đọc huỳnh quang. | Túi | Hộp 30 ống/túi, 4 túi/thùng | 3 | 405/QĐ-BVĐKCL | 2023-03-06 | 2024-03-08 | 7050000 | 1 | 2 | 0
19 Total |  | Chỉ thị sinh học 3M AttestTM Biological Indicators 6.35cm x 1.27cm | Chỉ thị sinh học kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng máy hấp nhiệt độ thấp công nghệ Plasma và H2O2 (hydrogen peroxide) | * Chỉ thị sinh học 1295 (nắp màu hồng) được thiết kế đặc biệt, đáng tin cậy để kiểm tra chất lượng và kiểm soát nhanh chóng quá trình tiệt khuẩn bằng hydrogen peroxide hóa hơi. * Ống kín chứa bào tử kháng cao Geobacillus Stearothermophilus x 106 hoặc 106 theo chuẩn * Cho kết quả nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và sử dụng dễ dàng. * Đạt chuẩn ISO 11138-1:2007. * Cho kết quả trong 24 phút khi được ủ trong thiết bị 3M Attest Auto-reader 490/490M ở nhiệt độ 600C để đọc huỳnh quang. | Túi | Hộp 30 ống/túi, 4 túi/thùng | 3 | 405/QĐ-BVĐKCL | 2023-03-06 | 2024-03-08 | 7050000 | 1 | 4 | 0
20 | BaBV22 | Băng bột bó 6IN (15cm*2.7m) | Băng bột bó 6IN (15cm x 2.7m) | Băng bột bó 6IN. Bột thạch cao nguyên chất ≥ 97%, không sử dụng dung môi. Thời gian đông kết từ 2-5 phút. Gạc chất liệu cotton. Kích thước: 15cm x 2.7m | Cuộn |  | 1440 | 743/QĐ-BVĐKCL | 2022-04-27 | 2022-08-25 | 10710 | 0 | 398 | 0
20 | BaBV24 | Băng bột bó xương 15cm x 2.7m (PLASTER OF PARIS BANDAGE 15CM*2.7M) | Băng bột bó 6IN (15cm x2.7m) | Băng bột bó 6IN, Bột thạch cao nguyên chất 98%, không sử dụng dung môi. Thời gian đông kết từ 2-5 phút. Gạc chất liệu cotton. Kích thước 15cm x 2.7m | Cuộn | Túi 1 cuộn | 7300 | 954/QĐ-BVĐKCL | 2022-06-20 | 2023-06-21 | 11000 | 0 | 7300 | 0
20 | BaCV32 | Băng cố định vết gãy trong chấn thương chỉnh hình 15cm x 270cm | Băng bột bó 6IN | Băng bột bó 6IN. Bột thạch cao nguyên chất 97,2%, không sử dụng dung môi. Thời gian đông kết khoản 3,49 phút. Gạc chất liệu cotton. Kích thước: 15cm x 2.7m | Cuộn | thùng 120 cuộn | 8200 | 431/QĐ-BVĐKCL | 2023-03-13 | 2024-03-13 | 10920 | 3600 | 1736 | 2689
20 Total |  | Băng cố định vết gãy trong chấn thương chỉnh hình 15cm x 270cm | Băng bột bó 6IN | Băng bột bó 6IN. Bột thạch cao nguyên chất 97,2%, không sử dụng dung môi. Thời gian đông kết khoản 3,49 phút. Gạc chất liệu cotton. Kích thước: 15cm x 2.7m | Cuộn | thùng 120 cuộn | 8200 | 431/QĐ-BVĐKCL | 2023-03-13 | 2024-03-13 | 10920 | 3600 | 9434 | 2689
21 | 129V | 1292 (Chỉ thị sinh học kiểm tra chất lượng hấp tiệt khuẩn máy hấp hơi nước nhiệt độ cao từ 121oC -13 | Chỉ thị sinh học kiểm tra chất lượng hấp tiệt khuẩn máy hấp hơi nước nhiệt độ cao từ 121oC -134oC | Chỉ thị sinh học bên trong có chứa bào tử Geobacilus Strearothermophilus dùng để kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn máy hấp hơi nước nhiệt độ cao từ 121°C - 134°C. Thời gian đọc kết quả sau 3 giờ | Ống |  | 200 | 743/QĐ-BVĐKCL | 2022-04-27 | 2022-07-27 | 46200 | 0 | 100 | 0
21 | ChTV33 | Chỉ thị sinh học (EZS/5) | Chỉ thị sinh học kiểm tra chất lượng hấp tiệt khuẩn máy hấp hơi nước nhiệt độ cao từ 121oC -134oC | 100 ống/hộp.Bảo quản ở nhiệt độ phòngỦ ở (55~60) oC độ trong 24 giờ. Đọc kết quả mỗi 12 giờThành phần: ống môi trường (Self-contain BI) và bào tử G. Stearothermophilus ATCC7953, mật độ bào tử log5.Sử dụng kiểm tra chất lượng hấp tiệt khuẩn máy hấp hơi nước nhiệt độ cao từ 121 °C và134 °C. | Ống | 100 ống/hộp | 2 | 1542/QĐ-BVĐKCL | 2021-12-27 | 2022-06-10 | 5093000 | 0 | 200 | 0
21 | ChTV34 | Chỉ thị sinh học EZS/6 | Chỉ thị sinh học kiểm tra chất lượng hấp tiệt khuẩn máy hấp hơi nước nhiệt độ cao từ 121oC -134oC | Chỉ thị sinh học bên trong có chứa bào tử Geobacilus Strearothermophilus, mật độ bào tử log6, dùng để kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn máy hấp hơi nước nhiệt độ cao từ 1210C - 1340C. Ủ ở nhiệt độ 55 - 600C trong 24 giờ. Hộp 100 ống | Ống | Hộp 100 ống | 2 | 860/QĐ-BVĐKCL | 2022-05-25 | 0 | 5093000 | 0 | 200 | 0
21 | ChTV45 | Chỉ thị sinh học 3M Attest™ Biological Indicators sau 3 giờ | Chỉ thị sinh học kiểm tra chất lượng hấp tiệt khuẩn máy hấp hơi nước nhiệt độ cao từ 121oC - 134oC | Ống chỉ thị sinh học dùng kiểm soát chất lượng tiệt khuẩn sau khi hấp tiệt trùng bằng hơi nước có chứa bào tử kháng nhiệt Geobacillus Stearothermophilus (105-106) . Thời gian ủ tối đa 24h với nhiệt độ ủ từ 55-60 độ C hoặc ủ trong máy ủ cho kết quả nhanh ≤ 3h. Dùng trong tiệt khuẩn hơi nước 1210C và 1320C-1340C. Đóng gói dạng ống kín có môi trường nuôi cấy, nắp ống được thiết kế để hơi nước được xuyên thấu vào bên trong ống. | Ống | 50 ống/ hộp | 600 | 1500/QĐ-BVĐKCL | 2022-09-27 | 2023-10-04 | 75000 | 500 | 50 | 50
21 Total |  | Chỉ thị sinh học 3M Attest™ Biological Indicators sau 3 giờ | Chỉ thị sinh học kiểm tra chất lượng hấp tiệt khuẩn máy hấp hơi nước nhiệt độ cao từ 121oC - 134oC | Ống chỉ thị sinh học dùng kiểm soát chất lượng tiệt khuẩn sau khi hấp tiệt trùng bằng hơi nước có chứa bào tử kháng nhiệt Geobacillus Stearothermophilus (105-106) . Thời gian ủ tối đa 24h với nhiệt độ ủ từ 55-60 độ C hoặc ủ trong máy ủ cho kết quả nhanh ≤ 3h. Dùng trong tiệt khuẩn hơi nước 1210C và 1320C-1340C. Đóng gói dạng ống kín có môi trường nuôi cấy, nắp ống được thiết kế để hơi nước được xuyên thấu vào bên trong ống. | Ống | 50 ống/ hộp | 600 | 1500/QĐ-BVĐKCL | 2022-09-27 | 2023-10-04 | 75000 | 500 | 550 | 50
22 | 12QV5 | 1250 Que giấy chỉ thị hóa học kiểm tra tiệt khuẩn hơi nước 1,5cm x 20cm | Chỉ thị hóa học kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn đồ vải bằng máy hấp hơi nước nhiệt độ cao từ 121oC-134oC | Test chỉ thị hóa học đa thông số giám sát chất lượng tiệt khuẩn nhiệt độ 121°C và 132°C - 134°C, theo phân loại ANSI/AAMI/ISO11140-1:2005, kích thước: 200 x 15 mm. | Que |  | 720 | 743/QĐ-BVĐKCL | 2022-04-27 | 2022-07-27 | 2600 | 0 | 250 | 470
22 | GiTV8 | Giấy thử (chỉ thị hóa học) 3M dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế 1,5cm x 20cm | Chỉ thị hóa học kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn đồ vải bằng máy hấp hơi nước nhiệt độ cao từ 121oC - 134oC | Chỉ thị hóa học đo lường 2 thông số của quá trình tiệt khuẩn (thời gian - nhiệt độ) dùng test đồ vải. Thiết kế dạng que giấy dài có vạch mực chỉ thị hóa học. Vạch mực chuyển màu đồng nhất sau khi kết thúc chu trình tiệt khuẩn đạt các điều kiện tiệt khuẩn. Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121°C và 132°C - 134°C. | Que | 240 que/ Gói | 2640 | 1500/QĐ-BVĐKCL | 2022-09-27 | 2023-10-04 | 2700 | 2160 | 0 | 480
22 Total |  | Giấy thử (chỉ thị hóa học) 3M dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế 1,5cm x 20cm | Chỉ thị hóa học kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn đồ vải bằng máy hấp hơi nước nhiệt độ cao từ 121oC - 134oC | Chỉ thị hóa học đo lường 2 thông số của quá trình tiệt khuẩn (thời gian - nhiệt độ) dùng test đồ vải. Thiết kế dạng que giấy dài có vạch mực chỉ thị hóa học. Vạch mực chuyển màu đồng nhất sau khi kết thúc chu trình tiệt khuẩn đạt các điều kiện tiệt khuẩn. Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121°C và 132°C - 134°C. | Que | 240 que/ Gói | 2640 | 1500/QĐ-BVĐKCL | 2022-09-27 | 2023-10-04 | 2700 | 2160 | 250 | 950
23 | DurV | Durapore 2,5cm x 9,1m | Băng keo lụa (2.5cm x 9.1m) | Kích thước: 2.5cm x 9.1m. Băng vải lụa mềm với độ bền kéo mạnh, xé theo 2 chiều dễ dàng. Keo Acrylate, ít gây kích ứng da và không sót keo khi tháo băng ra.Dính tốt hơn trên da khô.Thiết kế lõi giấy thân thiện với môi trường. Chống thấm nước | Cuộn | 12 cuộn/ Hộp | 5500 | 959/QĐ-BVĐKCL | 2022-06-21 | 2023-06-21 | 27825 | 0 | 4131 | 1341
23 | YoPV | Young plaster-silk 2.5cm x 5m | Băng keo lụa (2.5cm x 5m) | Kích thước: 2.5cm x 5m Băng vải lụa mềm có độ bền khi kéo, xé theo 2 chiều dễ dàng - keo có độ dính tốt, ít gây kích ứng da và không sót keo khi tháo băng ra. - Dính tốt hơn trên da khô - Thiết kế lõi giấy thân thiện với môi trường - Chống thấm nước | Cuộn |  | 1300 | 1829/QĐ-BVĐKCL | 2022-11-30 | 2023-05-28 | 15750 | 0 | 1126 | 174
23 | BaKV52 | Young plaster-silk 2,5cm x 9,1m | Băng keo lụa (2.5cm x 9.1m) | Kích thước: 2.5cm x 9.1m Băng vải lụa mềm với độ bền kéo mạnh, xé theo 2 chiều dễ dàng - keo Acrylate, ít gây kích ứng da và không sót keo khi tháo băng ra. - Dính tốt hơn trên da khô - Thiết kế lõi giấy thân thiện với môi trường - Chống thấm nước | Cuộn |  | 840 | 743/QĐ-BVĐKCL | 2022-04-27 | 2022-08-25 | 26250 | 0 | 402 | 0
23 | BaKV56 | Băng keo cuộn lụa Young plaster-silk 2.5cm x 9,1m | Băng keo lụa | Kích thước: 2.5cm x 9.1m. Băng vải lụa Acetate Taffeta 100% trắng mềm có độ bền khi kéo, xé theo 2 chiều dễ dàng - keo Acrylic có độ dính tốt, ít gây kích ứng da và không sót keo khi tháo băng ra. - Dính tốt hơn trên da khô - Chống thấm nước | Cuộn | hộp 12 cuộn | 3400 | 431/QĐ-BVĐKCL | 2023-03-13 | 2024-03-13 | 28350 | 3004 | 0 | 396
23 Total |  | Băng keo cuộn lụa Young plaster-silk 2.5cm x 9,1m | Băng keo lụa | Kích thước: 2.5cm x 9.1m. Băng vải lụa Acetate Taffeta 100% trắng mềm có độ bền khi kéo, xé theo 2 chiều dễ dàng - keo Acrylic có độ dính tốt, ít gây kích ứng da và không sót keo khi tháo băng ra. - Dính tốt hơn trên da khô - Chống thấm nước | Cuộn | hộp 12 cuộn | 3400 | 431/QĐ-BVĐKCL | 2023-03-13 | 2024-03-13 | 28350 | 3004 | 5659 | 1911
24 | HypV1 | Hyposol 3% | Dung dịch rửa ống tủy | Dùng trong rửa ống tủy răng, thành phần chính là Natri hypoclorit nồng độ 2,5-5,25%. Chai/Lọ 500ml | Lọ |  | 6 | 1356/QĐ-BVĐKCL | 2022-08-13 | 0 | 241500 | 0 | 1 | 5
24 Total |  | Hyposol 3% | Dung dịch rửa ống tủy | Dùng trong rửa ống tủy răng, thành phần chính là Natri hypoclorit nồng độ 2,5-5,25%. Chai/Lọ 500ml | Lọ |  | 6 | 1356/QĐ-BVĐKCL | 2022-08-13 | 0 | 241500 | 0 | 1 | 5
25 | HP-V1 | HP-150S | Hóa chất dùng trong tiệt khuẩn nhiệt độ thấp | Thành phần hóa chất chứa: Hydrogen peroxide nồng độ 35%. Vỏ lọ hóa chất làm bằng nhựa HDPE có khả năng chống ăn mòn, ngăn ánh sáng xuyên qua và tương thích với bộ phận lấy hóa chất của máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp hanshin, model HP- 4512 sử dụng lọ hóa chất nằm ngang. Nắp lọ hóa chất có lớp màng bảo vệ đảm bảo hóa chất không rò rỉ, hao phí khi vận chuyển và khi bảo quản. Lọ 150ml (±2 ml) | Lọ |  | 30 | 1356/QĐ-BVĐKCL | 2022-08-30 | 2022-12-27 | 1500000 | 0 | 30 | 0
25 | HP-V2 | HP-150S | Hóa chất dùng trong tiệt khuẩn nhiệt độ thấp | Thành phần hóa chất chứa: Hydrogen peroxide (H2O2) nồng độ 35% được chứa trong bình thiết kế đặt biệt và phù hợp cho model máy HP-4512. Lọ 150ml (±2 ml) | Lọ |  | 12 | 511/QĐ-BVĐKCL | 2023-03-29 | 0 | 1500000 | 0 | 5 | 7
25 Total |  | HP-150S | Hóa chất dùng trong tiệt khuẩn nhiệt độ thấp | Thành phần hóa chất chứa: Hydrogen peroxide (H2O2) nồng độ 35% được chứa trong bình thiết kế đặt biệt và phù hợp cho model máy HP-4512. Lọ 150ml (±2 ml) | Lọ |  | 12 | 511/QĐ-BVĐKCL | 2023-03-29 | 0 | 1500000 |  | 35 | 7
26 | CoYV3 | Cồn y tế 70 độ | Cồn 70 độ | Thành phần, hàm lượng hoạt chất 70% v/v Ethanol | Lít |  |  | 1495/QĐ-BVĐKCL | 2021-12-17 | 2022-06-21 | 30800 | 0 | 363 | 0
26 Total |  | Cồn y tế 70 độ | Cồn 70 độ | Thành phần, hàm lượng hoạt chất 70% v/v Ethanol | Lít |  |  | 1495/QĐ-BVĐKCL | 2021-12-17 | 2022-06-21 | 30800 |  | 363 | 0
27 | GaHV4 | Gạc hút nước 18 x 26, khổ 0.8m, KVT (2 mét/lớp – 100 mét/cuộn) | Gạc hút y tế | Nguyên liệu: 100% coton, có độ thấm hút cao, độ ẩm < 8%. Kích thước: khổ 0.8m, chưa tiệt trùng (2 mét/lớp, 100 mét/cuộn) | Mét | 2 mét/lớp-100 mét/cuộn | 10000 | 28/QĐ-BVĐKCL | 2022-01-10 | 2022-04-11 | 3570 | 0 | 4600 | 0
27 Total |  | Gạc hút nước 18 x 26, khổ 0.8m, KVT (2 mét/lớp – 100 mét/cuộn) | Gạc hút y tế | Nguyên liệu: 100% coton, có độ thấm hút cao, độ ẩm < 8%. Kích thước: khổ 0.8m, chưa tiệt trùng (2 mét/lớp, 100 mét/cuộn) | Mét | 2 mét/lớp-100 mét/cuộn | 10000 | 28/QĐ-BVĐKCL | 2022-01-10 | 2022-04-11 | 3570 |  | 4600 | 0
28 | AlcV26 | Alcool 90 độ | Cồn sát khuẩn 900 | Ethanol 90%, dung dịch lỏng, không màu. Can 30 lít | Lít | Can 30 lít | 180 | 1579/QĐ-BVĐKCL | 2021-12-30 | 2022-02-11 | 34100 | 0 | 38 | 2
28 Total |  | Alcool 90 độ | Cồn sát khuẩn 900 | Ethanol 90%, dung dịch lỏng, không màu. Can 30 lít | Lít | Can 30 lít | 180 | 1579/QĐ-BVĐKCL | 2021-12-30 | 2022-02-11 | 34100 |  | 38 | 2
29 | BaCV23 | Băng cuộn 0.09*2.5m | Băng cuộn 9cm x 2,5m | Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton -Có khả năng hút nước. Dạng cuộn. - Kích thước 9cm x 2,5m. | Cuộn |  | 1800 | 179/QĐ-BVĐKCL | 2022-01-28 | 2022-04-28 | 1890 | 0 | 276 | 0
29 | BaCV26 | Băng cuộn y tế 9cm x 2.5m | Băng cuộn 9cm x 2.5m | Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton. Có khả năng hút nước. Dạng cuộn. Kích thước 9cm x 2.5m. | Cuộn | 5 cuộn/Gói | 4500 | 959/QĐ-BVĐKCL | 2022-06-21 | 2023-06-21 | 2100 | 0 | 3952 | 538
29 | BaCV33 | Băng cuộn y tế 0,09m x 2,5m | Băng cuộn | Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton. -Có khả năng hút nước. Dạng cuộn. - Kích thước 9cm x 2.5m. | Cuộn | gói 5 cuộn | 1200 | 431/QĐ-BVĐKCL | 2023-03-13 | 2024-03-13 | 2058 | 1100 | 41 | 29
29 Total |  | Băng cuộn y tế 0,09m x 2,5m | Băng cuộn | Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton. -Có khả năng hút nước. Dạng cuộn. - Kích thước 9cm x 2.5m. | Cuộn | gói 5 cuộn | 1200 | 431/QĐ-BVĐKCL | 2023-03-13 | 2024-03-13 | 2058 | 1100 | 4269 | 567
30 | GaPV17 | Gạc phẫu thuật ổ bụng | Gạc phẫu thuật ổ bụng | Kích thước 20cm x 80cm x 4 lớp, cản quang, chưa tiệt trùng | Miếng | 50 miếng/ gói | 57000 | 655/QĐ-BVĐKCL | 2022-04-08 | 2023-04-15 | 4000 | 0 | 41150 | 550
30 | GaPV19 | Gạc phẫu thuật 20cm x 80cm x 4 lớp (có cản quang, không tiệt trùng) | #N/A | #N/A | Miếng | gói 5 miếng | 82872 | 431/QĐ-BVĐKCL | 2023-03-13 | #N/A | 6615 | #N/A | 0 | 7350
30 Total |  | Gạc phẫu thuật 20cm x 80cm x 4 lớp (có cản quang, không tiệt trùng) | #N/A | #N/A | Miếng | gói 5 miếng | 82872 | 431/QĐ-BVĐKCL | 2023-03-13 | #N/A | 6615 |  | 41150 | 7900
31 | BaTV16 | Băng thun 3 móc 10.2cm*5.5m | Băng thun 3 móc | Sản phẩm được làm từ sợi cotton se tròn, kết hợp với sợi cao su tự nhiên. - Kích thước sử dụng 10.2cm x 5.5m, chiều dài kéo giãn 540cm. - Lực kéo đứt trung bình: ≥ 200 N - Độ dãn dài tương đối sau kéo đứt: ≥ 100 % | Cuộn |  | 600 | 743/QĐ-BVĐKCL | 2022-04-27 | 2022-08-25 | 14070 | 0 | 6 | 0
31 | BaTV18 | Băng thun 3 móc 10.2cm*5.5m | Băng thun 3 móc 10,2cm x 5,5m | Sản phẩm được làm từ sợi cotton se tròn, kết hợp với sợi cao su tự nhiên.- Kích thước sử dụng 10,2cm x 5,5m, chiều dài kéo giãn 540cm. - Lực kéo đứt trung bình: ≥ 200 N - Độ dãn dài tương đối sau kéo đứt: ≥ 100 % | Cuộn |  | 360 | DX170622 | 2022-06-17 | 0 | 14070 | 0 | 360 | 0
31 | BaTV19 | Băng thun 3 móc | Băng thun 3 móc | Sản phẩm được làm từ sợi cotton se tròn, kết hợp với sợi cao su tự nhiên.Kích thước sử dụng 10.2cm x 5.5m, chiều dài kéo giãn 540cm.Lực kéo đứt trung bình: ≥ 200 N. Độ dãn dài tương đối sau kéo đứt: ≥ 100 % | Cuộn | 12 cuộn/ Hộp | 4500 | 959/QĐ-BVĐKCL | 2022-06-21 | 2023-06-21 | 14070 | 0 | 4500 | 0
31 | BaTV21 | Băng thun 3 móc | Băng thun 3 móc | Thành phần: 50% sợi cotton se tròn, kết hợp 30% sợi cao su tự nhiên, 20% poly - Kích thước: 10.2cm x 5.5m (chiều dài kéo giãn 550cm). - Lực kéo đứt trung bình: ≥ 200 N - Độ dãn dài tương đối sau kéo đứt: ≥ 100 %. | Cuộn | hộp 12 cuộn | 5100 | 431/QĐ-BVĐKCL | 2023-03-13 | 2024-03-13 | 14280 | 1336 | 1791 | 1868
31 Total |  | Băng thun 3 móc | Băng thun 3 móc | Thành phần: 50% sợi cotton se tròn, kết hợp 30% sợi cao su tự nhiên, 20% poly - Kích thước: 10.2cm x 5.5m (chiều dài kéo giãn 550cm). - Lực kéo đứt trung bình: ≥ 200 N - Độ dãn dài tương đối sau kéo đứt: ≥ 100 %. | Cuộn | hộp 12 cuộn | 5100 | 431/QĐ-BVĐKCL | 2023-03-13 | 2024-03-13 | 14280 | 1336 | 6657 | 1868
32 | GoYV6 | Gòn y tế thấm nước | Gòn y tế thấm nước | Thành phần 100% bông xơ thiên nhiên, dùng trong lĩnh vực y tế, màu trắng, không có tiểu phân lạ (bụi), mềm mại, thấm hút dịch tốt, không vô trùng. Bông xếp từng lớp được cuốn thành khối hình trụ. Bông không bị đổi màu khi tiệt khuẩn bằng máy hấp hơi nước ở nhiệt độ 121 độ C trong thời gian 20 phút. Đóng gói thành từng kg | Kg |  | 70 | 743/QĐ-BVĐKCL | 2022-04-27 | 2022-08-25 | 154350 | 0 | 10 | 0
32 | GoYV8 | Bông y tế thấm nước | Gòn y tế thấm nước | Thành phần 100% bông xơ thiên nhiên, dùng trong lĩnh vực y tế, màu trắng, thấm hút dịch tốt, không vô trùng. Bông xếp từng lớp được cuốn thành khối trụ. Bông không bị đổi màu khi tiệt khuẩn bằng máy hấp hơi nước. | Kg | 1kg/Gói | 1000 | 972/QĐ-BVĐKCL | 2022-06-24 | 2023-06-26 | 136500 | 0 | 606 | 394
32 Total |  | Bông y tế thấm nước | Gòn y tế thấm nước | Thành phần 100% bông xơ thiên nhiên, dùng trong lĩnh vực y tế, màu trắng, thấm hút dịch tốt, không vô trùng. Bông xếp từng lớp được cuốn thành khối trụ. Bông không bị đổi màu khi tiệt khuẩn bằng máy hấp hơi nước. | Kg | 1kg/Gói | 1000 | 972/QĐ-BVĐKCL | 2022-06-24 | 2023-06-26 | 136500 |  | 616 | 394
33 | MEOV | MEGASEPT OPA | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao | Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w), hệ đệm pH =7-9.Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 5 phút.Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2)Vi khuẩn : EN 14561Nấm, mốc : EN 14562Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563 | Can | Can 5 lít | 30 | 678/QĐ-BVĐKCL | 2022-04-13 | 2023-04-15 | 798000 | 0 | 23 | 4
33 | MeOV1 | Megasept OPA | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao | Thành phần: Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w). Khử khuẩn mức độ cao hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 5 phút. Phổ diệt khuẩn rộng đối với vi khuẩn, nấm, virut, trực khuẩn lao...Thời gian tái sử dụng ≥ 14 ngày. Có test thử nồng độ đi kèm để kiểm tra nồng độ hàng ngày. Can 5 lít | Can | Can 5 lít | 16 | 1829/QĐ-BVĐKCL | 2022-11-30 | 2023-05-30 | 798000 | 0 | 11 | 9
33 Total |  | Megasept OPA | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao | Thành phần: Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w). Khử khuẩn mức độ cao hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 5 phút. Phổ diệt khuẩn rộng đối với vi khuẩn, nấm, virut, trực khuẩn lao...Thời gian tái sử dụng ≥ 14 ngày. Có test thử nồng độ đi kèm để kiểm tra nồng độ hàng ngày. Can 5 lít | Can | Can 5 lít | 16 | 1829/QĐ-BVĐKCL | 2022-11-30 | 2023-05-30 | 798000 | 0 | 34 | 13
34 | CoTV4 | Cồn tuyệt đối [VP] | Cồn tuyệt đối | Hàm lượng ethanol 99.5% theo thể tích. Chai 1000ml | Chai |  | 19 | DX23622 | 2022-06-23 | 0 | 55000 | 0 | 19 | 0
34 | CoTV5 | Cồn tuyệt đối (C2H5OH) | Cồn tuyệt đối (C2H5OH) | Cồn tuyệt đối hàm lượng Ethanol (C2H5OH)>= 99.5%. Chai 1 lít | Chai |  | 80 | DX 28062022 | 2022-06-28 | 0 | 41099 | 0 | 80 | 0
34 | CoTV6 | Cồn tuyệt đối, chai 1 lít | Cồn tuyệt đối | Cồn tuyệt đối hàm lượng Ethanol (C2H5OH) 99.5%, chai 1 lít | Chai | Thùng 20 chai | 100 | 819/QĐ-BVĐKCL | 2023-06-01 | 2024-06-02 | 44100 | 90 | 0 | 10
34 Total |  | Cồn tuyệt đối, chai 1 lít | Cồn tuyệt đối | Cồn tuyệt đối hàm lượng Ethanol (C2H5OH) 99.5%, chai 1 lít | Chai | Thùng 20 chai | 100 | 819/QĐ-BVĐKCL | 2023-06-01 | 2024-06-02 | 44100 | 90 | 99 | 10
35 | ConV15 | Cồn 90 độ | Alcool 90 độ | Hàm lượng ethanol 90%, can 30 lít | Lít | Thùng 30 | 450 | 678/QĐ-BVĐKCL | 2022-04-13 | 2023-04-14 | 31460 | 0 | 235 | 215
35 Total |  | Cồn 90 độ | Alcool 90 độ | Hàm lượng ethanol 90%, can 30 lít | Lít | Thùng 30 | 450 | 678/QĐ-BVĐKCL | 2022-04-13 | 2023-04-14 | 31460 | 0 | 235 | 215
36 | GoYV7 | Bông y tế không thấm nước | Gòn y tế không thấm nước | Thành phần 100% bông xơ thiên nhiên, dùng trong lĩnh vực y tế, không thấm nước, không vô trùng. Bông xếp từng lớp được cuốn thành cuộn. | Kg | 1kg/Gói | 100 | 972/QĐ-BVĐKCL | 2022-06-24 | 2023-06-26 | 136500 | 0 | 100 | 0
36 | GoYV9 | Gòn y tế không thấm nước | Gòn y tế không thấm nước | Thành phần 100% bông xơ thiên nhiên, dùng trong lĩnh vực y tế, mềm mại, không thấm nước, không vô trùng. Bông xếp từng lớp được cuốn thành khối hình trụ. Đóng gói thành từng kg | Kg |  | 80 | 1829/QĐ-BVĐKCL | 2022-11-30 | 2023-05-28 | 119700 | 0 | 50 | 30
36 | BoKV27 | Bông không hút nước (1kg) | Gòn y tế không thấm nước | Thành phần 100% bông xơ thiên nhiên, dùng trong lĩnh vực y tế, mềm mại, không thấm nước, không vô trùng. Bông xếp từng lớp được cuốn thành khối hình trụ. Đóng gói thành từng kg | Kg | gói/ kg | 170 | 431/QĐ-BVĐKCL | 2023-03-13 | 2024-03-13 | 108150 | 155 | 0 | 15
36 Total |  | Bông không hút nước (1kg) | Gòn y tế không thấm nước | Thành phần 100% bông xơ thiên nhiên, dùng trong lĩnh vực y tế, mềm mại, không thấm nước, không vô trùng. Bông xếp từng lớp được cuốn thành khối hình trụ. Đóng gói thành từng kg | Kg | gói/ kg | 170 | 431/QĐ-BVĐKCL | 2023-03-13 | 2024-03-13 | 108150 | 155 | 150 | 45
37 | GaTV96 | Gạc tiệt trùng 7.5*7.5cm | Gạc tiệt trùng 7.5*7.5cm 6 lớp (VKD) | Gạc tiệt trùng làm từ vải không dệt, kích thước: 7.5cm x 7.5cm x 6 lớp. | Miếng |  | 8500 | 157/BB-HĐKH | 2022-07-26 | 0 | 609 | 0 | 4950 | 3550
37 Total |  | Gạc tiệt trùng 7.5*7.5cm | Gạc tiệt trùng 7.5*7.5cm 6 lớp (VKD) | Gạc tiệt trùng làm từ vải không dệt, kích thước: 7.5cm x 7.5cm x 6 lớp. | Miếng |  | 8500 | 157/BB-HĐKH | 2022-07-26 | 0 | 609 |  | 4950 | 3550
38 | AlcV28 | Alcoon 700 | Cồn 70 độ | Thành phần: Hàm lượng ethanol 70%, dung dịch lỏng, không màu. | Lít |  | 700 | 1356/QĐ-BVĐKCL | 2022-08-30 | 2023-01-06 | 24000 | 0 | 700 | 0
38 | CoYV4 | Cồn y tế 70o | Cồn 70 độ | Thành phần: Hàm lượng ethanol 70%, dung dịch lỏng, không màu | Lít | Can 30 lít | 2000 | 22/QĐ-BVĐKCL | 2023-01-06 | 2024-01-11 | 24150 | 0 | 1213 | 777
38 Total | [12 empty] | 1913 | 777
39 | BoGV5 | Bông gạc đắp vết thương 6 x 15cm, KVT (100 cái/gói) (Danameco, VN) | Bông gạc đắp vết thương 6*15cm | Nguyên liệu: bông hút nước 100% cotton và gạc hút nước 100% cotton. Màu trắng.Đặc tính: - Kích thước 6 x 15cm. Gồm 3 lớp: 1 lớp bông ở giữa 2 lớp gạc hút nước. Sản phẩm chứa trong túi nylon, SP không vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 9001: 2015 | Cái | 100 cái/ gói | 136689 | 1502/QĐ-BVĐKCL | 2022-09-27 | 2023-10-02 | 483 | 116189 | 12400 | 15100
39 Total |  | Bông gạc đắp vết thương 6 x 15cm, KVT (100 cái/gói) (Danameco, VN) | Bông gạc đắp vết thương 6*15cm | Nguyên liệu: bông hút nước 100% cotton và gạc hút nước 100% cotton. Màu trắng.Đặc tính: - Kích thước 6 x 15cm. Gồm 3 lớp: 1 lớp bông ở giữa 2 lớp gạc hút nước. Sản phẩm chứa trong túi nylon, SP không vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 9001: 2015 | Cái | 100 cái/ gói | 136689 | 1502/QĐ-BVĐKCL | 2022-09-27 | 2023-10-02 | 483 |  | 12400 | 15100
40 | BoGV6 | Bông gạc đắp vết thương 8 x 17cm, Gạc KD, KVT (100 cái/gói) (Danameco, VN) | Bông gạc đắp vết thương 8*17cm | Nguyên liệu: bông hút nước 100% cotton và gạc không dệt hút nước. Màu trắng.Đặc tính:Sản phẩm chứa trong túi nylon, SP không vô trùng. - Kích thước: 8x 17cm. Gồm 3 lớp: 1 lớp bông ở giữa 2 lớp gạc không dệt hút nước.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 9001: 2015 | Cái | 100 cái/ gói | 3942 | 1502/QĐ-BVĐKCL | 2022-09-27 | 2023-10-02 | 840 | 0 | 2600 | 2242
40 Total | [12 empty] | 2600 | 2242
41 | BoVV2 | Bông viên Fi 20mm, KVT (500 gam/gói) (Danameco, VN) | Bông gòn viên | Nguyên liệu: bông hút nước 100% cotton. Màu trắngKích thước: Fi 20mm±0,3cm, se chắc chắn. Sản phẩm chứa trong túi nylon, SP không vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 9001: 2015. | Gói | 500 gam/ gói | 720 | 1502/QĐ-BVĐKCL | 2022-09-27 | 2023-10-02 | 76398 | 397 | 220 | 103
41 Total |  | Bông viên Fi 20mm, KVT (500 gam/gói) (Danameco, VN) | Bông gòn viên | Nguyên liệu: bông hút nước 100% cotton. Màu trắngKích thước: Fi 20mm±0,3cm, se chắc chắn. Sản phẩm chứa trong túi nylon, SP không vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 9001: 2015. | Gói | 500 gam/ gói | 720 | 1502/QĐ-BVĐKCL | 2022-09-27 | 2023-10-02 | 76398 | 397 | 220 | 103
42 | GaHV5 | Gạc hút nước y tế | Gạc hút y tế | Kích thước: khổ 0.8m | Mét | 100 mét/cuộn (Kiện 06 cuộn) | 15500 | 655/QĐ-BVĐKCL | 2022-04-08 | 2023-04-15 | 4440 | 0 | 3800 | 11700
42 Total |  | Gạc hút nước y tế | Gạc hút y tế | Kích thước: khổ 0.8m | Mét | 100 mét/cuộn (Kiện 06 cuộn) | 15500 | 655/QĐ-BVĐKCL | 2022-04-08 | 2023-04-15 | 4440 | 0 | 3800 | 11700
43 | ALPV3 | ALFASEPT PURE | Dung dịch vệ sinh tay chứa cồn | Hoạt chất: Ethanol 70% (w/w), Isopropanol 2.5% (w/w) Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, Olive Oil PEG-7 Esters. Thành phần chăm sóc da: tinh chất lô hội. Hương liệu | Chai | Chai 500 ml | 1430 | 1453/QĐ-BVĐKCL | 2022-09-15 | 2023-09-20 | 48000 | 920 | 396 | 114
43 Total |  | ALFASEPT PURE | Dung dịch vệ sinh tay chứa cồn | Hoạt chất: Ethanol 70% (w/w), Isopropanol 2.5% (w/w) Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, Olive Oil PEG-7 Esters. Thành phần chăm sóc da: tinh chất lô hội. Hương liệu | Chai | Chai 500 ml | 1430 | 1453/QĐ-BVĐKCL | 2022-09-15 | 2023-09-20 | 48000 | 920 | 396 | 114
44 | GaCV2 | Gạc cầu Fi 40 mm x 1 lớp, VT (10 cái/gói)_HT | Gạc cầu đa khoa | Nguyên liệu: gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.- Kích thước fi 30mm hoặc fi 40mm x 1 lớp, hình cầu;được tiệt trùng bằng khí EO-Gas. Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015 | Miếng | 10 cái/ gói | 100 | BBTH41_20/10/22 | 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
44 Total |  | Gạc cầu Fi 40 mm x 1 lớp, VT (10 cái/gói)_HT | Gạc cầu đa khoa | Nguyên liệu: gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao.- Kích thước fi 30mm hoặc fi 40mm x 1 lớp, hình cầu;được tiệt trùng bằng khí EO-Gas. Đạt TCVN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015 | Miếng | 10 cái/ gói | 100 | BBTH41_20/10/22 | 2022-10-20 | 0 | 0 |  | 70 | 0

## Sheet1
| SỞ Y TẾ TIỀN GIANG | [7 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
| BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY | [7 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG MÔ TẢ ĐÍNH KÈM
(Kèm công văn số: 1630/BVĐKCL-KD ngày 07 tháng 7 năm 2023)
STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật | ĐVT | DongGoi | Số lượng đề nghị mua sắm | Số lượng hội đồng khoa học thống nhất | Số lượng đề xuất mua ((G-F)+(G*20%)) | Địa điểm cung cấp hàng hóa | Yêu cầu về vận chuyển cung cấp hàng hóa | Thời gian giao hàng dự kiến
I. Danh mục hàng hóa là vật tư y tế
1 | Cồn 90 | Thành phần: Hàm lượng ethanol 90% ± 2%, dung dịch lỏng, không màu. | Lít | Thùng 30 | 286 |  | 327.6 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2 | Băng bột bó | Băng bột bó 4IN. Bột thạch cao nguyên chất ≥ 97%, không sử dụng dung môi. Thời gian đông kết từ 2-5 phút. Gạc chất liệu cotton. Kích thước: 10cm x 2.7m | Cuộn | thùng 120 cuộn | 6000 |  | 2945.2 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
3 | Băng bột bó | Băng bột bó 6IN. Bột thạch cao nguyên chất ≥ 97%, không sử dụng dung môi. Thời gian đông kết từ 2-5 phút. Gạc chất liệu cotton. Kích thước: 15cm x 2.7m | Cuộn | thùng 120 cuộn | 12000 |  | 7720.8 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4 | Băng cuộn | Nguyên liệu gạc hút nước 100% cotton -Có khả năng hút nước. Dạng cuộn. - Kích thước 9cm x 2.5m. | Cuộn | gói 5 cuộn | 6619 |  | 4022.8 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
5 | Băng keo cá nhân | Băng cá nhân vải co giãn, thông thoáng, keo oxit kẽm không gây kích ứng da. Băng có gạc nằm gọn trong băng và phủ lưới chống dính không gây dính vào vết thương. Kích thước 20mm x 60mm | Miếng | hộp 100 miếng | 59000 |  | 17695.6 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
6 | Băng keo chỉ thị nhiệt sử dụng trong hấp tiệt khuẩn nhiệt độ cao | Băng keo giấy dạng cuộn không làm từ mũ cao su/không chứa chì. Chuyển màu sau khi qua tiệt khuẩn. Kích thước: Rộng 12 mm x dài ≥ 55 m, là một loại chỉ thị hóa học dùng để dán cố định bên ngoài các gói dụng cụ cần tiệt khuẩn, cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121 0C và 132 0C - 134 0C. | Cuộn |  | 100 |  |  | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
7 | Băng keo có gạc vô trùng | Kích thước: 90mm x 100mm. Bằng sợi polyester, không đan dệt, co giãn, thông thoáng. Keo acrylic không dị ứng. Gạc thấm hút mạnh với màng PE không gây dính vết thương, tiệt trùng. | Miếng | hộp 50 miếng | 2373 |  | 1455.6 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
8 | Băng keo có gạc vô trùng | Kích thước 90mm x 150mm. Bằng sợi polyester, không đan dệt, co giãn, thông thoáng. Keo acrylic không dị ứng. Gạc thấm hút mạnh với màng PE không gây dính vết thương, tiệt trùng. | Miếng | Gói 1 miếng | 50 |  | 0 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
9 | Băng keo có gạc vô trùng | Kích thước: 90mm x 250mm. Bằng sợi polyester, không đan dệt, co giãn, thông thoáng. Keo acrylic không dị ứng. Gạc thấm hút mạnh với màng PE không gây dính vết thương, tiệt trùng. | Miếng | Hộp 25 miếng | 2335 |  | 3050.4 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
10 | Băng keo cuộn co giãn | Kích thước 10cm x 2.5m. Băng không đan dệt bằng polyester, co giãn, keo acrylic, giấy lót có vạch in để sử dụng tiết kiệm. | Cuộn | Hộp 4 cuộn | 877 |  | 635.2 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
11 | Băng keo lụa | Kích thước: 2.5cm x 9.1m. Băng vải lụa mềm có độ bền khi kéo, xé theo 2 chiều dễ dàng - keo có độ dính tốt, ít gây kích ứng da và không sót keo khi tháo băng ra. - Dính tốt hơn trên da khô - Chống thấm nước | Cuộn | hộp 12 cuộn | 5583 |  | 3786.8 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
12 | Băng thun 3 móc | Thành phần: sợi cotton se tròn, kết hợp sợi cao su tự nhiên - Kích thước: 10.2cm x 5.5m (chiều dài kéo giãn 550cm). - Lực kéo đứt trung bình: ≥ 200N - Độ dãn dài tương đối sau kéo đứt: ≥ 100 %. | Cuộn | hộp 12 cuộn | 6000 |  | 6652.4 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
13 | Băng thun 3 móc | Thành phần: Làm từ sợi Polyester và sợi cao su, Kích thước: 0.1m x ≥ 3.5m | Cuộn |  | 4000 |  | 0 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
14 | Bông gạc đắp vết thương | Nguyên liệu: bông hút nước và gạc hút nước. Màu trắng. Cấu tạo: 1 lớp bông ở giữa 2 lớp gạc hút nước, chưa tiệt trùng. Kích thước: 6cm x 15cm | Miếng | 100 cái/ gói | 1000 |  | -101309 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
15 | Bông gạc đắp vết thương | Nguyên liệu: bông hút nước và gạc hút nước. Màu trắng. Cấu tạo: 1 lớp bông ở giữa 2 lớp gạc hút nước, chưa tiệt trùng. Kích thước: 8cm x 17cm | Miếng | 100 cái/ gói | 5000 |  | 3120 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
16 | Bông gòn viên | Nguyên liệu: bông hút nước 100% cotton. Màu trắng. Kích thước: Fi 20mm±0,3cm. không tiệt trùng, 500 gam/gói | Gói | 500 gam/ gói | 1722 |  | -133 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
17 | Chỉ thị hóa học đa thông số kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn bằng hơi nước | Chỉ thị hóa học đặt bên trong gói dụng cụ dùng tiệt khuẩn dụng cụ y tế, đo lường ba thông số (thời gian - nhiệt độ - áp suất). Vạch mực chỉ thị giúp nhận biết, kiểm chứng kết quả và chuyển màu đồng nhất sau khi kết thúc chu trình tiệt khuẩn đạt các điều kiện tiệt khuẩn. Sử dụng cho chu trình tiệt khuẩn hơi nước 1210C và 1320C - 1340C | Miếng | 500 miếng/ gói | 8200 |  | 10800 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
18 | Chỉ thị hóa học kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn bằng máy hấp nhiệt độ thấp công nghệ Plasma và H2O2 | Chỉ thị hóa học dùng cho quy trình tiệt khuẩn công nghệ Plasma với hơi hóa chất Hydrogen Peroxide. Thiết kế dạng que giấy dài có vạch mực chỉ thị hóa học. Vạch mực chuyển màu đồng nhất sau khi kết thúc chu trình tiệt khuẩn đạt các điều kiện tiệt khuẩn bằng công nghệ Plasma - hơi Hydrogen Peroxide. | Que | 250 que/ Gói | 5544 |  | 4000 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
19 | Chỉ thị sinh học kiểm tra chất lượng hấp tiệt khuẩn bằng máy hấp hơi nước nhiệt độ cao | Ống chỉ thị sinh học dùng kiểm soát chất lượng tiệt khuẩn sau khi hấp tiệt trùng bằng hơi nước có chứa bào tử kháng nhiệt Geobacillus Stearothermophilus (105-106) . Thời gian ủ tối đa 24h với nhiệt độ ủ từ 55-60 độ C hoặc ủ trong máy ủ cho kết quả nhanh ≤ 3h. Dùng trong tiệt khuẩn hơi nước 1210C và 1320C-1340C. Đóng gói dạng ống kín có môi trường nuôi cấy, nắp ống được thiết kế để hơi nước được xuyên thấu vào bên trong ống. | Ống | 50 ống/ hộp | 400 |  | 160 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
20 | Chỉ thị sinh học kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn bằng máy hấp nhiệt độ thấp | Ống chỉ thị sinh học dùng để kiểm chứng chất lượng tiệt khuẩn sau khi hấp tiệt trùng có chứa bào tử kháng nhiệt Geobacillus Stearothermophilus (≥106). dùng cho chu trình tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma và H2O2 (hydrogen peroxide). Cho kết quả nhanh, tiết kiệm thời gian và sử dụng dễ dàng. | Ống | Hộp 30 ống/túi, 4 túi/thùng | 90 |  | 114 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
21 | Cồn 70 độ | Thành phần: Hàm lượng ethanol 70% ± 2%, dung dịch lỏng, không màu | Lít | Can 30 lít | 3824 |  | 2731.2 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
22 | Cồn tuyệt đối | Cồn tuyệt đối hàm lượng Ethanol (C2H5OH) ≥ 99.5%, chai 1 lít | Chai | Thùng 20 chai | 78 |  | 28.8 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
23 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao | Thành phần: Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w). Khử khuẩn mức độ cao hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 5 phút. Phổ diệt khuẩn rộng đối với vi khuẩn, nấm, virut, trực khuẩn lao...Thời gian tái sử dụng ≥ 14 ngày. Có test thử nồng độ đi kèm để kiểm tra nồng độ hàng ngày. Can 5 lít | Can | Can 5 lít | 22 |  | 14.8 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
24 | Dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình | Dung dịch tiền khử khuẩn dụng cụ y tế. Thành phần: Didecyl dimethyl ammonium chloride + Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride hoặc Chlorhexidine digluconate, Chất hoạt động bề mặt, chất chống ăn mòn. Phổ diệt khuẩn rộng, diệt vi khuẩn, nấm, trực khuẩn lao, virus…. Chai 1 lít | Chai | Chai 1 Lít/ Thùng 12 chai | 174 |  | 57.2 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
25 | Dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình | Dung dịch tiền khử khuẩn dụng cụ y tế. Thành phần: Didecyl dimethyl ammonium chloride + Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride hoặc Chlorhexidine digluconate, Chất hoạt động bề mặt, chất chống ăn mòn. Phổ diệt khuẩn rộng, diệt vi khuẩn, nấm, trực khuẩn lao, virus…. Can 5 lít | Can | Thùng 4 | 84 |  | 20.8 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
26 | Dung dich khử khuẩn mức độ trung bình hệ đa Enzyme | Dung dịch làm sạch và tiền khử khuẩn dụng cụ y tế. Thành phần: N,N-Didecyl-N-Methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate hoặc Didecyl dimethyl ammonium chloride + Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride hoặc Chlorhexidine digluconate + Hệ đa Enzyme (Protease, Lipase, Amylase...) , Chất hoạt động bề mặt, chất chống ăn mòn. Phổ diệt khuẩn rộng, diệt vi khuẩn, nấm, trực khuẩn lao, virus…. Chai 1 lít | Chai | Chai 1 lít | 156 |  | 87.6 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
27 | Gạc dẫn lưu | Gạc dẫn lưu làm từ vải không dệt, thấm hút, kích thước: 0.01m x 3m x 4 lớp (tiệt trùng) | Cuộn | Bao 50 | 120 |  | 60 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
28 | Gạc dẫn lưu | Gạc dẫn lưu làm từ vải không dệt, thấm hút, kích thước: 2cm x 30cm x 6 lớp (tiệt trùng) | Miếng | Gói 10 | 2589 |  | 2094 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
29 | Gòn không thấm nước | Thành phần 100% bông xơ thiên nhiên, dùng trong lĩnh vực y tế, mềm mại, không thấm nước, không vô trùng. Bông xếp từng lớp được cuốn thành khối hình trụ. Đóng gói thành từng kg | Kg | gói/ kg | 60 |  | 25 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
30 | Gòn thấm nước | Thành phần 100% bông xơ thiên nhiên, dùng trong lĩnh vực y tế, mềm mại, thấm hút dịch tốt, không vô trùng. Bông xếp từng lớp được cuốn thành khối hình trụ. Đóng gói thành từng kg | Kg | 1kg/Gói | 176 |  | 739.2 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
31 | Gạc phẫu thuật ổ bụng | Kích thước: Dài: 80cm x rộng: 20cm x 4 lớp, sợi cản quang chạy dọc theo chiều dài của gạc, chưa tiệt trùng. | Miếng | gói 5 miếng | 4500 |  | -22392 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
II. Danh mục hàng hóa thông thường
32 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong phẫu thuật. Thành phần chính: Chlorhexidine digluconate: 4% (w/w), chất dưỡng ẩm. Hiệu quả diệt khuẩn cao, phổ diệt khuẩn rộng, ức chế vi sinh vật phát triển sau khi sử dụng. Can 5 Lít | Can | Thùng 4 | 25 |  | 0.2 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
33 | Dung dịch sát khuẩn ngoài da | Thành phần chứa Povidone Iodine (9-12%) iod; tương đương (0,85-1,2%) iod tự do. Chai 500ml | Chai | Thùng 20 chai | 600 |  | 97.6 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
34 | Dung dịch rửa tay nhanh | Dung dịch vệ sinh tay chứa cồn. thành phần: Ethanol, Isopropanol, chất làm ẩm, dưỡng da.... Dùng khử khuẩn tay nhanh không sử dụng nước, có vòi bơm. Chai 500ml | Chai | Chai 500 ml | 1596 |  | -264.8 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
35 | Dung dịch sát khuẩn da nhanh | Dung dịch sát khuẩn da. Thành phần: 2-propanol, povidone-iodine (9%-12% iod), dung dịch dạng chai xịt, tác dụng nhanh. Chai 250ml | Chai |  | 144 |  | 0 | Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398 đường Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. | Theo đúng quy định của nhà sản xuất | Sớm nhất 2 ngày, chậm nhất 365 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực